## 单位工程汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称: | 生活区雨污分流整治项目 |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费
1.1 |  | 土石方工程
1.2 |  | 污水工程
1.3 |  | 雨水工程
1.4 |  | 其他
2 |  | 措施项目费
2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费 | 96468.72
2.2 |  | 措施其他项目费
3 |  | 其他项目费
3.1 |  | 暂列金额
3.2 |  | 暂估价
3.3 |  | 材料暂估价
3.4 |  | 专业工程暂估价
3.5 |  | 计日工
3.6 |  | 总承包服务费
3.7 |  | 索赔费用
3.8 |  | 现场签证费用
3.9 |  | 预算包干费
3.10 |  | 工程优质费
3.11 |  | 其他费用
4 |  | 税前工程造价
5 |  | 增值税销项税额
6 |  | 工程造价
投标报价合计

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(格式一)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 生活区雨污分流整治项目 | [5 empty] | 第1页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
土石方工程
1 | 040101002001 |  | 挖沟槽土方（在支撑下开挖） | 1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:按现场情况综合考虑 | m3 | 1034.720
2 | 040103001001 |  | 回填土方 | 1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:土方 3、填方粒径要求:按设计及规范要求 4、填方来源、运距:利用方 5、部位:沟槽 | m3 | 485.250
3 | 040103001002 |  | 回填砂 | 1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:回填砂 3、填方粒径要求:按设计及规范要求 4、填方来源、运距:外购 5、部位:沟槽 | m3 | 414.690
4 | 040103002001 |  | 余方弃置 | 1、废弃料品种:土方 2、运距:综合考虑 | m3 | 476.680
污水工程
5 | 040501004001 |  | PVC-U硬聚乙烯管 DN110 | 1、垫层、基础材质及厚度:200mm厚砂垫层 2、材质及规格:PVC-U硬聚乙烯管 DN110 3、连接形式:粘接 4、铺设深度:按设计要求 | m | 23.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 生活区雨污分流整治项目 | [5 empty] | 第2页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5、管道检验及试验要求:满足设计及规范要求
6 | 040501004002 |  | PVC-U硬聚乙烯管 DN160 | 1、垫层、基础材质及厚度:200mm厚砂垫层 2、材质及规格:PVC-U硬聚乙烯管 DN160 3、连接形式:粘接 4、铺设深度:按设计要求 5、管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 | m | 120.000
7 | 040501004003 |  | HDPE中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1、垫层、基础材质及厚度:200mm厚砂垫层 2、材质及规格:HDPE中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300，环刚度≥8KN/m2 3、连接形式:橡胶圈接口 4、铺设深度:按设计要求 5、管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 | m | 231.000
8 | 040501004004 |  | HDPE中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 | 1、垫层、基础材质及厚度:200mm厚砂垫层 2、材质及规格:HDPE中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400，环刚度 | m | 71.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 生活区雨污分流整治项目 | [5 empty] | 第3页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
≥8KN/m2 3、连接形式:橡胶圈接口 4、铺设深度:按设计要求 5、管道检验及试验要求:满足设计及规范要求
9 | 040504002001 |  | 预制钢筋砼圆形污水检查井 φ1000 | 1、类型:预制钢筋砼圆形污水检查井 φ1000 2、结构及做法:参照图集20S515，页30 3、井深:2.38m | 座 | 14.000
10 | 040504002002 |  | 预制钢筋砼圆形污水沉泥井 φ1000 | 1、类型:预制钢筋砼圆形污水沉泥井 φ1000 2、结构及做法:参照图集20S515，页313 3、井深:3.17m | 座 | 1.000
11 | 040504002003 |  | 接户井 400×400mm | 1、类型:接户井 400×400mm 2、结构及做法:详见图纸PS-12 3、井深:1m | 座 | 20.000
12 | 040504002004 |  | 重型井盖 承压400KN（含防坠网） | 1、井盖、井圈材质及规格:重型井盖 承压400KN（含防坠网） | 套 | 13.000
13 | 040504002005 |  | 轻型井盖 承压250KN（含防坠网 | 1、井盖、井圈材质及规格:轻型井盖 承压250KN（含防坠网 | 套 | 2.000
雨水工程
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 生活区雨污分流整治项目 | [5 empty] | 第4页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
14 | 040501004005 |  | HDPE中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1、垫层、基础材质及厚度:200mm厚砂垫层 2、材质及规格:HDPE中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300，环刚度≥8KN/m2 3、连接形式:橡胶圈接口 4、铺设深度:按设计要求 5、管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 | m | 14.000
15 | 040504009002 |  | 雨水口 | 1、类型:砖砌平篦式单篦雨水口 2、结构及做法:参照图集06MS201-8，页8 3、井深:1m | 座 | 1.000
其他
16 | 040402018001 |  | 旧砼路面切缝 路面厚18cm | 1、材质:水泥混凝土路面 2、实际路面厚度:180mm | m | 606.000
17 | 041001001001 |  | 拆除混凝土面层 厚18cm | 1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:180mm 3、运距:综合考虑 | m2 | 414.040
18 | 041001003001 |  | 拆除水泥稳定碎石基层 厚20cm | 1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:200mm 3、运距:综合考虑 | m2 | 414.040
19 | 040203007001 |  | C35混凝土面层 厚18cm | 1、混凝土强度等级:C30商品混凝土 | m2 | 414.040
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 生活区雨污分流整治项目 | [5 empty] | 第5页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2、掺和料:按设计要求 3、厚度:180mm 4、嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥填缝
20 | 粤040202017001 |  | C20混凝土基层 厚20cm | 1、混凝土强度等级:C20贫混凝土 2、厚度:200mm | m2 | 414.040
21 | 040901008001 |  | 拉杆植筋φ14 | 1、材料规格:Ф14mm HRB400级钢筋 2、植入深度:350mm 3、植筋胶品种:详见设计图纸要求 | 根 | 673.000
22 | 041001002001 |  | 拆除人行道砖 厚6cm | 1、材质:拆除人行道砖 2、厚度:60mm 3、运距:综合考虑 | m2 | 16.000
23 | 041001003002 |  | 拆除人行道基层 厚15cm | 1、材质:水泥稳定石屑层 2、厚度:150mm 3、运距:综合考虑 | m2 | 16.000
24 | 040204002001 |  | 6cm厚预制C25砼彩色机压砖 | 1、块料品种、规格:6cm厚预制C25砼彩色机压砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度:1：2水泥砂浆、厚20mm 3、图形:按设计要求 | m2 | 16.000
25 | 040202015001 |  | 15cm厚水泥稳定石屑层(含灰量4%) | 1、水泥含量:4% 2、石料规格:石屑 3、厚度:150mm | m2 | 16.000
26 | 粤040101007001 |  | 木板支护 | 1、材质:挡土木板 2、挡土深度:按设计要求 | m2 | 102.640
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 生活区雨污分流整治项目 | [5 empty] | 第6页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
27 | 粤040101006001 |  | 40#槽钢支护 | 1、打拔槽型钢板桩 打桩 2、槽钢 综合 3、打拔槽型钢板桩 拔桩 | t | 144.894
28 | 粤040101006002 |  | 拉森Ⅲ钢板桩支护 | 1、陆上打拉森III钢板桩 6m内 2、拔拉森钢板桩 3、钢板桩支撑安、拆 宽度4m内 | t | 250.200
29 | 粤R3-2-14001 |  | 管道清淤 DN300 | 1、下水道清疏养护工程 水力冲洗管道 管径300mm内 积泥全封管 2、运距:综合考虑 | m | 101.730
30 | 040301010001 |  | 管道封堵 DN150 | 1、管道封堵 DN150 | 处 | 4.000
31 | 040504002006 |  | 检查井井筒加固 | 1、检查井井筒加固 | 座 | 13.000
分部分项小计
措施项目
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
| AZMJSCSF |  | 按子目计算的安全文明施工措施项目
| JSJ |  | 综合脚手架
32 | 041101005001 |  | 井字架 4m以内 | 1、木制井字架 井深4m以内 | 座 | 13.000
| KJSJAQDBHDLDB |  | 靠脚手架安全挡板
| DLDB |  | 独立安全防护挡板
| WNLBZB |  | 围尼龙编织布
| WY |  | 围堰
33 | QLZJ001 |  | 桥梁支架 |  | 项 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 生活区雨污分流整治项目 | [5 empty] | 第7页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
34 | MBZC001 |  | 模板的支撑 |  | t | 1.000
35 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工围挡 | 1、方钢结构围蔽 高2m 2、围挡彩钢瓦 δ0.3mm | m | 589.310
36 | 040205014001 |  | 警示灯 | 1.施工警示灯 | 套 | 5.000
37 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1.000
38 | AZZXKQZLJCSBFY001 |  | 安装在线空气质量监测设备费用 |  | 项 | 1.000
39 | DLAQFFDB001 |  | 独立安全防护挡板 |  | m2 | 1.000
40 | DZSBJC001 |  | 吊装设备基础 |  | 项 | 1.000
| QTCSF |  | 措施其他项目费
| MBJZJF |  | 模板及支架费
模板、脚手架
41 | 041102001001 |  | 检查井垫层模板 | 1、混凝土基础垫层 木模 | m2 | 15.850
42 | 041102034001 |  | 检查井池底模板 | 1、构筑物及池类 平池底木模 2、混凝土垫块 | m2 | 15.080
43 | 041102035001 |  | 检查井井壁模板（圆形) | 1、构筑物及池类 圆形池壁 木模 | m2 | 211.530
44 | 041102035002 |  | 入户井井壁模板（矩形) | 1、构筑物及池类 矩形池壁 木模 | m2 | 92.160
| CZYS |  | 垂直运输
| BDJBQ |  | 便道及便桥
| DNLSSS |  | 洞内临时设施
| SGPSJS |  | 施工排水、降水
45 | 041107002001 |  | 抽水台班 | 1、污水泵 ¦ 出口直径150(mm) | 台班 | 30.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 生活区雨污分流整治项目 | [5 empty] | 第8页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| CLJCJK |  | 处理、监测、监控
46 | 041109003001 |  | 二次搬运 |  | 项 | 1.000
47 | 041109004001 |  | 冬雨季施工 |  | 项 | 1.000
48 | 041109006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 项 | 1.000
49 | 041109007001 |  | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1.000
50 | JTSJYZZF001 |  | 交通疏解员增加费 |  | 项 | 203347.650
措施项目小计
本页小计
合 计

## 综合单价分析表(一)
综合单价分析表(一)
工程名称: | 生活区雨污分流整治项目 | [7 empty] | 标段: |  |  | 第1页, 共1页
项目编码 |  | 项目名称 | [6 empty] | 计量单位 |  |  | 清单工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  |  | 小 计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [8 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [8 empty] | — |  |  | —

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 生活区雨污分流整治项目 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的其他安全文明施工措施项目
1.1.1 | 041109001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 19.80 |  |  |  |  | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
小计
2 | QTCSF |  | 措施其他项目费
2.1 | MBJZJF |  | 模板及支架费
2.2 | 041109002001 |  | 夜间施工 | 夜间施工人工费 | [5 empty] | 按夜间施工项目人工的20%计算
2.3 | 041109005001 |  | 行车、行人干扰 | 分部分项人工费 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
2.4 | 粤041109008001 |  | 赶工措施费
2.5 | 粤041109009001 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | [5 empty] | 省级文明工地按1.20%计算；市级文明工地按0.60%计算
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 生活区雨污分流整治项目 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
2.6 | DXGXJCJXF001 |  | 地下管线交叉降效费
2.7 | QT001 |  | 其他费用
小计
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: |  | 生活区雨污分流整治项目 |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
3 | 材料暂估价
4 | 专业工程暂估价
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
7 | 索赔费用
8 | 现场签证费用
9 | 预算包干费 |  |  |  | 以分部分项人工费 + 分部分项机械费为计算基础 * 0.00%
10 | 工程优质费 |  |  |  | 市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11 | 其他费用
总 计
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称: |  | 生活区雨污分流整治项目 |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂列金额(元) | 备注
合 计

## 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称: |  | 生活区雨污分流整治项目 |  |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 生活区雨污分流整治项目 |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 主要材料设备价格表(单价)(格式一)
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 生活区雨污分流整治项目 |  |  | 第1页, 共5页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 除税编制价(元)
1 | 0001001 |  | 综合工日 |  |  | 工日
2 | 0003006 |  | 综合工日 | (机械用) |  | 工日
3 | 00010003 |  | 机上人工 |  |  | 工日
4 | 00010010 |  | 人工费 |  |  | 元
5 | 0535021 |  | 竹箩 |  |  | 个
6 | 01000001 |  | 型钢 综合 |  |  | kg
7 | 01000010 |  | 型钢 综合 |  |  | t
8 | 01010030 |  | 热轧圆盘条 φ10以内 |  |  | t
9 | 01010125 |  | 螺纹钢筋 φ10～25 |  |  | t
10 | 01010125-0001 |  | 螺纹钢筋 φ12～16 |  |  | t
11 | 01030005 |  | 镀锌低碳钢丝 综合 |  |  | kg
12 | 01030031 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ0.7～1.2 |  | kg
13 | 01030035 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2～2.5 |  | kg
14 | 01030055 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ2.5～4.0 |  | kg
15 | 01190001 |  | 槽钢 综合 |  |  | kg
16 | 01290440-0001 |  | 彩钢板 δ0.3 |  |  | m2
17 | 02050001-0001 |  | 橡胶圈 | DN300 |  | 个
18 | 02050001-0002 |  | 橡胶圈 | DN400 |  | 个
19 | 02090090 |  | 塑料薄膜 |  |  | m2
20 | 02290050 |  | 麻绳 |  |  | kg
21 | 03010040 |  | 铝拉铆钉 综合 |  |  | 十个
22 | 03010425 |  | 六角螺栓 综合 |  |  | 十套
23 | 03013001 |  | 膨胀螺栓 综合 |  |  | 十套
24 | 03019001 |  | 圆钉 综合 |  |  | kg
25 | 03019021 |  | 圆钉 50～75 |  |  | kg
26 | 03019081 |  | 码钉 综合 |  |  | kg
27 | 03019091 |  | 扒钉 |  |  | kg
28 | 03134011 |  | 水砂纸 |  |  | 张
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 生活区雨污分流整治项目 |  |  | 第2页, 共5页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 除税编制价(元)
29 | 03135001 |  | 低碳钢焊条 综合 |  |  | kg
30 | 03139291 |  | 钢锯片 φ300 |  |  | 片
31 | 03139531 |  | 合金钎头 φ150 |  |  | 个
32 | 03213001 |  | 铁件 综合 |  |  | kg
33 | 03213041 |  | 平垫铁 综合 |  |  | kg
34 | 03214046 |  | 零星卡具 |  |  | kg
35 | 04010015 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 |  | t
36 | 04030085 |  | 回填砂 |  |  | m3
37 | 04070045 |  | 石屑 |  |  | m3
38 | 04130001 |  | 灰砂砖 | 240×115×53 |  | 千块
39 | 04270160 |  | 混凝土垫块 |  |  | m3
40 | 05010020 |  | 松杂原木 综合 |  |  | m3
41 | 05030050 |  | 硬木板方材 |  |  | m3
42 | 05030060 |  | 板枋材 综合 |  |  | m3
43 | 05030180 |  | 松木板 |  |  | m3
44 | 05030320 |  | 垫木 |  |  | m3
45 | 9946011 |  | 大修理费 |  |  | 元
46 | 9946021 |  | 经常修理费 |  |  | 元
47 | 9946111 |  | 其他费用 |  |  | 元
48 | 13350010 |  | 道路嵌缝胶 PG |  |  | kg
49 | 13410010 |  | 嵌缝料 |  |  | kg
50 | 14090040 |  | 润滑脂 |  |  | kg
51 | 14330030 |  | 丙酮 |  |  | kg
52 | 14350630 |  | 脱模剂 |  |  | kg
53 | 14410480 |  | 强力植筋胶 |  |  | L
54 | 14410600 |  | 胶粘剂 |  |  | kg
55 | 17010050 |  | 焊接钢管 综合 |  |  | t
56 | 17010058 |  | 焊接钢管 DN40 |  |  | m
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 生活区雨污分流整治项目 |  |  | 第3页, 共5页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 除税编制价(元)
57 | 17250040-0004 |  | UPVC排水管 dn110 |  |  | m
58 | 17250040-0005 |  | UPVC排水管 dn160 |  |  | m
59 | 17250350-0007 |  | HDPE中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 |  |  | m
60 | 17250350-0008 |  | HDPE中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 |  |  | m
61 | 17270120 |  | 橡胶管 综合 |  |  | m
62 | 29060150 |  | 钢套管 综合 |  |  | kg
63 | 33010285 |  | 塑钢踏步 |  |  | kg
64 | 34110010 |  | 水 |  |  | m3
65 | 35010010 |  | 钢模板 |  |  | kg
66 | 35030060 |  | 木脚手杆 |  |  | m3
67 | 35030070 |  | 木脚手板 |  |  | m3
68 | 35030080 |  | 木支撑 |  |  | m3
69 | 35090060 |  | 铁撑脚 |  |  | kg
70 | 35090210-0001 |  | 拉森钢板桩III型 |  |  | t
71 | 35090260 |  | 槽钢 |  |  | t
72 | 36010080-0002 |  | 重型球墨铸铁井盖 承压等级400KN | φ700mm，（含防坠网） |  | 套
73 | 36010080-0003 |  | 轻型球墨铸铁井盖 承压等级250KN | φ700mm，（含防坠网） |  | 套
74 | 36010280-0001 |  | 球墨铸铁平篦 承压等级400KN | 750*500 |  | 套
75 | 36050020-0001 |  | 6cm厚预制C25砼彩色机压砖 |  |  | m2
76 | 80010650 |  | 湿拌砌筑砂浆 | WM M15 |  | m3
77 | 80010680 |  | 湿拌砌筑砂浆 | WM M7.5 |  | m3
78 | 80010690 |  | 湿拌砌筑砂浆 | WM M10 |  | m3
79 | 80010695 |  | 湿拌抹灰砂浆 | WP M10 |  | m3
80 | 80010750 |  | 湿拌砌筑砂浆 | WM M20 |  | m3
81 | 80010800-0001 |  | 湿拌地面砂浆 | WS M20 |  | m3
82 | 80210180 |  | 预拌混凝土 |  |  | m3
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 生活区雨污分流整治项目 |  |  | 第4页, 共5页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 除税编制价(元)
83 | 80210190 |  | 普通预拌混凝土 C15 |  |  | m3
84 | 80210200 |  | 普通预拌混凝土 C20 |  |  | m3
85 | 80210210 |  | 普通预拌混凝土 C25 |  |  | m3
86 | 80210220 |  | 普通预拌混凝土 C30 |  |  | m3
87 | 80210230-0001 |  | 普通预拌混凝土 C35 | 路面砼（抗折） |  | m3
88 | 80210300-0001 |  | 普通预拌混凝土 C30 | 抗渗 |  | m3
89 | 99450630 |  | 折旧费 |  |  | 元
90 | 99450640 |  | 检修费 |  |  | 元
91 | 99450650 |  | 维护费 |  |  | 元
92 | 99450660 |  | 安拆费 |  |  | 元
93 | 99450670 |  | 汽油 | (机械用)国Ⅲ93# |  | kg
94 | 99450680 |  | 柴油 | (机械用)0# |  | kg
95 | 99450700 |  | 电 | (机械用) |  | kw·h
96 | 99450760 |  | 其他材料费 |  |  | 元
97 | 990101015 |  | 履带式推土机 | 功率75(kW) |  | 台班
98 | 990106030 |  | 履带式单斗液压挖掘机 | 斗容量1(m3) |  | 台班
99 | 990123020 |  | 电动夯实机 | 夯击能力20～62(kN·m) |  | 台班
100 | 990304004 |  | 汽车式起重机 | 提升质量8(t) |  | 台班
101 | 990401025 |  | 载货汽车 | 装载质量6(t) |  | 台班
102 | 990401030 |  | 载货汽车 | 装载质量8(t) |  | 台班
103 | 990402040 |  | 自卸汽车 | 装载质量15(t) |  | 台班
104 | 990406010 |  | 机动翻斗车 | 装载质量1(t) |  | 台班
105 | 990605060 |  | 混凝土振捣器 | (插入式) |  | 台班
106 | 990605065 |  | 混凝土振捣器 | (平板式) |  | 台班
107 | 990702010 |  | 钢筋切断机 | 直径40(mm) |  | 台班
108 | 990703010 |  | 钢筋弯曲机 | 直径40(mm) |  | 台班
109 | 990706010 |  | 木工圆锯机 | 直径500(mm) |  | 台班
110 | 990710010 |  | 木工单面压刨床 | 刨削宽度600(mm) |  | 台班
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 生活区雨污分流整治项目 |  |  | 第5页, 共5页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 除税编制价(元)
111 | 990901015 |  | 交流弧焊机 | 容量30(kV·A) |  | 台班
112 | 990910030 |  | 对焊机 | 容量75(kV·A) |  | 台班
113 | FBC06008 |  | 镀锌钢架 |  |  | kg