## 单位工程汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称: | 教学区雨污分流整治项目 |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费
1.1 |  | 土石方工程
1.2 |  | 雨水工程
1.3 |  | 污水工程
1.4 |  | 其他
2 |  | 措施项目费
2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费 | 85231.09
2.2 |  | 措施其他项目费
3 |  | 其他项目费
3.1 |  | 暂列金额
3.2 |  | 暂估价
3.3 |  | 材料暂估价
3.4 |  | 专业工程暂估价
3.5 |  | 计日工
3.6 |  | 总承包服务费
3.7 |  | 索赔费用
3.8 |  | 现场签证费用
3.9 |  | 预算包干费
3.10 |  | 工程优质费
3.11 |  | 其他费用
4 |  | 税前工程造价
5 |  | 增值税销项税额
6 |  | 工程造价
投标报价合计

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(格式一)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 教学区雨污分流整治项目 | [5 empty] | 第1页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
土石方工程
1 | 040101002001 |  | 挖沟槽土方（在支撑下开挖） | 1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:按现场情况综合考虑 | m3 | 792.380
2 | 040103001001 |  | 回填土方 | 1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:土方 3、填方粒径要求:按设计及规范要求 4、填方来源、运距:利用方 5、部位:沟槽 | m3 | 277.350
3 | 040103001002 |  | 回填砂 | 1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:回填砂 3、填方粒径要求:按设计及规范要求 4、填方来源、运距:外购 5、部位:沟槽 | m3 | 375.830
4 | 040103002001 |  | 余方弃置 | 1、废弃料品种:土方 2、运距:综合考虑 | m3 | 473.430
雨水工程
5 | 040501001001 |  | II级钢筋混凝土管 DN1000 | 1、管座材质:C20混凝土（120度） 2、规格:型II级钢筋混凝土管DN1000 3、接口方式:橡胶圈密封接口 4、铺设深度:按设计要求 5、管道检验及试验 | m | 8.350
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 教学区雨污分流整治项目 | [5 empty] | 第2页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
要求:满足设计及规范要求
6 | 040504002001 |  | 预制钢筋砼圆形雨水检查井 φ1500 | 1、类型:预制钢筋砼圆形污水检查井 φ1500 2、结构及做法:参照图集20S515，页29 3、井深:2.22m | 座 | 1.000
7 | 040504002002 |  | 轻型井盖 承压250KN（含防坠网） | 1、井盖、井圈材质及规格:轻型井盖 承压250KN（含防坠网） | 套 | 1.000
污水工程
8 | 040501004001 |  | PVC-U硬聚乙烯管 DN160 | 1、垫层、基础材质及厚度:200mm厚砂垫层 2、材质及规格:PVC-U硬聚乙烯管 DN160 3、连接形式:粘接 4、铺设深度:按设计要求 5、管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 | m | 100.630
9 | 040501004002 |  | HDPE中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 | 1、垫层、基础材质及厚度:200mm厚砂垫层 2、材质及规格:HDPE中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300，环刚度≥8KN/m2 3、连接形式:橡胶圈接口 | m | 170.970
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 教学区雨污分流整治项目 | [5 empty] | 第3页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4、铺设深度:按设计要求 5、管道检验及试验要求:满足设计及规范要求
10 | 040501004003 |  | HDPE中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 | 1、垫层、基础材质及厚度:200mm厚砂垫层 2、材质及规格:HDPE中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400，环刚度≥8KN/m2 3、连接形式:橡胶圈接口 4、铺设深度:按设计要求 5、管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 | m | 115.880
11 | 040501008001 |  | 聚乙烯PE100管（牵引施工） DN450 | 1、土壤类别:按地质勘察报告 2、材质及规格:聚乙烯PE100管 DN450 1.25MPa 3、一次成孔长度:200m内 4、接口方式:热熔连接 5、管道检验及试验要求:详见设计及规范要求 | m | 100.990
12 | 040504002003 |  | 预制钢筋砼圆形污水检查井 φ1000 | 1、类型:预制钢筋砼圆形污水检查井 φ1000 2、结构及做法:参照图集20S515，页 | 座 | 14.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 教学区雨污分流整治项目 | [5 empty] | 第4页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
30 3、井深:1.64m
13 | 040504002004 |  | 预制钢筋砼圆形污水沉泥井 φ1000 | 1、类型:预制钢筋砼圆形污水沉泥井 φ1000 2、结构及做法:参照图集20S515，页313 3、井深:1.57m | 座 | 2.000
14 | 040504002005 |  | 人工挖孔检查井 φ1500 | 1、类型:人工挖孔检查井 φ1500 2、结构及做法:详见图纸PS-09 3、井深:3.08m 4、人工挖孔 5、运距:综合考虑 | 座 | 3.000
15 | 040504002006 |  | 接户井 400×400mm | 1、类型:接户井 400×400mm 2、结构及做法:详见图纸PS-13 3、井深:1m | 座 | 5.000
16 | 040504002007 |  | 重型井盖 承压400KN（含防坠网） | 1、井盖、井圈材质及规格:重型井盖 承压400KN（含防坠网） | 套 | 1.000
17 | 040504002008 |  | 轻型井盖 承压250KN（含防坠网） | 1、井盖、井圈材质及规格:轻型井盖 承压250KN（含防坠网） | 套 | 18.000
18 | 040504002009 |  | 检查井井筒加固 | 1、检查井井筒加固 | 座 | 1.000
其他
19 | 040402018001 |  | 旧砼路面切缝 路面厚18cm | 1、材质:水泥混凝土路面 2、实际路面厚度:180mm | m | 80.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 教学区雨污分流整治项目 | [5 empty] | 第5页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
20 | 041001001001 |  | 拆除混凝土面层 厚18cm | 1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:180mm 3、运距:综合考虑 | m2 | 62.960
21 | 041001003001 |  | 拆除水泥稳定碎石基层 厚20cm | 1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:200mm 3、运距:综合考虑 | m2 | 62.960
22 | 040203007002 |  | C35混凝土面层 厚18cm | 1、混凝土强度等级:C30商品混凝土 2、掺和料:按设计要求 3、厚度:180mm 4、嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥填缝 | m2 | 62.960
23 | 粤040202017001 |  | C20混凝土基层 厚20cm | 1、混凝土强度等级:C20贫混凝土 2、厚度:200mm | m2 | 62.960
24 | 040901008001 |  | 拉杆植筋φ14 | 1、材料规格:Ф14mm HRB400级钢筋 2、植入深度:350mm 3、植筋胶品种:详见设计图纸要求 | 根 | 89.000
25 | 041001002001 |  | 拆除人行道砖 厚6cm | 1、材质:拆除人行道砖 2、厚度:60mm 3、运距:综合考虑 | m2 | 257.280
26 | 041001003002 |  | 拆除人行道基层 厚15cm | 1、材质:水泥稳定石屑层 2、厚度:150mm 3、运距:综合考虑 | m2 | 257.280
27 | 040204002001 |  | 6cm厚预制C25砼彩色机压砖 | 1、块料品种、规格:6cm厚预制C25砼彩色机压砖 2、基础、垫层：材 | m2 | 257.280
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 教学区雨污分流整治项目 | [5 empty] | 第6页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
料品种、厚度:1：2水泥砂浆、厚20mm 3、图形:按设计要求
28 | 040202015001 |  | 15cm厚水泥稳定石屑层(含灰量4%) | 1、水泥含量:4% 2、石料规格:石屑 3、厚度:150mm | m2 | 257.280
29 | 050101006001 |  | 破除绿化带 厚40cm | 1、破除绿化带 2、厚度:400mm 3、运距:综合考虑 | m2 | 122.890
30 | 050102012001 |  | 台湾草 | 1、草皮种类:台湾草 2、养护期:6个月 | m2 | 122.890
31 | 050101009001 |  | 回填种植土 | 1、回填土质要求:按设计及规范要求 2、回填厚度:40cm | m3 | 49.160
32 | 041001002002 |  | 拆除现在植草砖 厚7cm | 1、材质:拆除植草砖 2、厚度:70mm 3、运距:综合考虑 | m2 | 86.610
33 | 041001003003 |  | 拆除级配碎石垫层 厚30cm | 1、材质:碎石 2、厚度:300mm 3、运距:综合考虑 | m2 | 86.610
34 | 040204002002 |  | 250X190X70井字形植草砖 | 1、块料品种、规格:250X190X70井字形植草砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度:30厚细砂 | m2 | 86.610
35 | 040202011001 |  | 300厚级配碎石垫层 | 1、石料规格:级配碎石 2、厚度:300mm | m2 | 86.610
36 | 011611005001 |  | 破除铁丝围网(拆除铁丝围网） | 1、破除铁丝围网 | m | 8.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 教学区雨污分流整治项目 | [5 empty] | 第7页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
37 | 010607004001 |  | 恢复铁丝围网（恢复铁丝围网） | 1、恢复铁丝围网 | m | 8.000
38 | 011609001001 |  | 破除铁艺围(拆除铁艺围网） | 1、破除铁艺围 | m | 8.000
39 | 041001007001 |  | 拆除砖砌结构(拆除铁艺围网） | 1、结构形式:砖砌体 2、运距:综合考虑 | m3 | 1.200
40 | 011503001001 |  | 恢复铁艺围栏（恢复铁艺围栏） | 1、恢复铁艺围栏 | m | 8.000
41 | 040305004001 |  | 砖砌基础（恢复铁艺围栏） | 1、材料品种、规格:灰砂砖240mm×115mm×53mm 2、砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 | m3 | 1.200
42 | 011407001001 |  | 白色弹性涂料饰面（恢复铁艺围栏） | 1、底层抹灰20mm 2、砂浆强度等级:水泥砂浆 WP M20 3、成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 4、白色弹性涂料饰面 | m2 | 10.400
43 | 041001007002 |  | 拆除砖砌结构(拆除砖砌围墙） | 1、结构形式:砖砌体 2、运距:综合考虑 | m3 | 3.330
44 | 041001008001 |  | 拆除混凝土结构(拆除砖砌围墙） | 1、结构形式:混凝土结构 2、运距:综合考虑 | m3 | 0.880
45 | 040303001001 |  | C15混凝土垫层100厚（恢复围墙） | 1、混凝土强度等级:C15商品混凝土 2、部位:围墙 | m3 | 0.100
46 | 040303002001 |  | C25砼基础（恢复围墙） | 1、混凝土强度等级:C25商品混凝土 2、部位:围墙 | m3 | 0.180
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 教学区雨污分流整治项目 | [5 empty] | 第8页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
47 | 040303016001 |  | C25混凝土压顶100厚（恢复围墙） | 1、混凝土强度等级:C25商品混凝土 2、部位:围墙 | m3 | 0.210
48 | 040303006001 |  | C20混凝土地梁（恢复围墙） | 1、混凝土强度等级:C20商品混凝土 2、部位:围墙 | m3 | 0.390
49 | 040305004002 |  | 砖砌围墙（恢复围墙） | 1、材料品种、规格:灰砂砖240mm×115mm×53mm 2、砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 | m3 | 2.850
50 | 040305004003 |  | 砖砌柱（恢复围墙） | 1、材料品种、规格:灰砂砖240mm×115mm×53mm 2、砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 | m3 | 0.480
51 | 011201001001 |  | 2cm厚砂浆抹面（恢复围墙） | 1、2cm厚1:2水泥砂浆抹面 | m2 | 30.650
52 | 粤040101007001 |  | 木板支护 | 1、材质:挡土木板 2、挡土深度:按设计要求 | m2 | 361.710
53 | 粤040101006001 |  | 40#槽钢支护 | 1、打拔槽型钢板桩 打桩 2、槽钢 综合 3、打拔槽型钢板桩 拔桩 | t | 25.421
54 | 粤040101006002 |  | 拉森Ⅲ钢板桩支护 | 1、陆上打拉森III钢板桩 6m内 2、拔拉森钢板桩 3、钢板桩支撑安、拆 宽度4m内 | t | 184.770
55 | 粤R3-2-14001 |  | 管道清淤 DN300 | 1、下水道清疏养护工程 水力冲洗管道 | m | 122.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 教学区雨污分流整治项目 | [5 empty] | 第9页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
管径300mm内 积泥全封管 2、运距:综合考虑
56 | 040301010001 |  | 管道封堵 DN300 | 1、管道封堵 DN300 | 处 | 2.000
分部分项小计
措施项目
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
| AZMJSCSF |  | 按子目计算的安全文明施工措施项目
| JSJ |  | 综合脚手架
57 | 041101005004 |  | 井字架 2m以内 | 1、木制井字架 井深2m以内 | 座 | 3.000
58 | 041101005005 |  | 井字架 4m以内 | 1、木制井字架 井深4m以内 | 座 | 9.000
59 | 041101001001 |  | 单排脚手架 | 1、单排脚手架(钢管) 高度10m以内 | m2 | 27.600
| KJSJAQDBHDLDB |  | 靠脚手架安全挡板
| DLDB |  | 独立安全防护挡板
| WNLBZB |  | 围尼龙编织布
| WY |  | 围堰
60 | QLZJ001 |  | 桥梁支架 |  | 项 | 1.000
61 | MBZC001 |  | 模板的支撑 |  | t | 1.000
62 | SGXCWDHLSZDWD002 |  | 施工围挡 | 1、方钢结构围蔽 高2m 2、围挡彩钢瓦 δ0.3mm | m | 781.000
63 | 040205014002 |  | 警示灯 | 1.施工警示灯 | 套 | 7.000
64 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 教学区雨污分流整治项目 | [5 empty] | 第10页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
65 | AZZXKQZLJCSBFY001 |  | 安装在线空气质量监测设备费用 |  | 项 | 1.000
66 | DLAQFFDB001 |  | 独立安全防护挡板 |  | m2 | 1.000
67 | DZSBJC001 |  | 吊装设备基础 |  | 项 | 1.000
| QTCSF |  | 措施其他项目费
| MBJZJF |  | 模板及支架费
模板、脚手架
68 | 041102001003 |  | 垫层模板 | 1、混凝土基础垫层 木模 | m2 | 0.560
69 | 041102002001 |  | 基础模板 | 1、现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础 | m2 | 1.790
70 | 041102013001 |  | 梁模板 | 1、现浇混凝土模板制作、安装 地、横梁 | m2 | 2.530
71 | 041102018001 |  | 压顶模板 | 1、压顶模板制安 | m | 6.000
72 | 041102032001 |  | 管座模板 | 1、管、渠道及其他 管座 复合木模 | m2 | 3.220
73 | 041102001002 |  | 检查井垫层模板 | 1、混凝土基础垫层 木模 | m2 | 13.020
74 | 041102034001 |  | 检查井池底模板 | 1、构筑物及池类 平池底木模 2、混凝土垫块 | m2 | 17.400
75 | 041102035001 |  | 检查井井壁模板（圆形) | 1、构筑物及池类 圆形池壁 木模 | m2 | 236.430
76 | 041102035002 |  | 入户井井壁模板（矩形) | 1、构筑物及池类 矩形池壁 木模 | m2 | 23.040
| NJC |  | 泥浆池
77 | 040504001001 |  | 泥浆池 | 1、类型:泥浆池 2、结构及做法:详见图纸PS-09-04 | 座 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 教学区雨污分流整治项目 | [5 empty] | 第11页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| CZYS |  | 垂直运输
| BDJBQ |  | 便道及便桥
| DNLSSS |  | 洞内临时设施
| SGPSJS |  | 施工排水、降水
78 | 041107002001 |  | 抽水台班 | 1、污水泵 ¦ 出口直径150(mm) | 台班 | 30.000
| CLJCJK |  | 处理、监测、监控
79 | 041109003001 |  | 二次搬运 |  | 项 | 1.000
80 | 041109004001 |  | 冬雨季施工 |  | 项 | 1.000
81 | 041109006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 项 | 1.000
82 | 041109007001 |  | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1.000
83 | JTSJYZZF001 |  | 交通疏解员增加费 |  | 项 | 164345.210
措施项目小计
本页小计
合 计

## 综合单价分析表(一)
综合单价分析表(一)
工程名称: | 教学区雨污分流整治项目 | [7 empty] | 标段: |  |  | 第1页, 共1页
项目编码 |  | 项目名称 | [6 empty] | 计量单位 |  |  | 清单工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  |  | 小 计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [8 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [8 empty] | — |  |  | —

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 教学区雨污分流整治项目 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的其他安全文明施工措施项目
1.1.1 | 041109001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 19.80 |  |  |  |  | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
小计
2 | QTCSF |  | 措施其他项目费
2.1 | MBJZJF |  | 模板及支架费
2.2 | 041109002001 |  | 夜间施工 | 夜间施工人工费 | [5 empty] | 按夜间施工项目人工的20%计算
2.3 | 041109005001 |  | 行车、行人干扰 | 分部分项人工费 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
2.4 | 粤041109008001 |  | 赶工措施费
2.5 | 粤041109009001 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | [5 empty] | 省级文明工地按1.20%计算；市级文明工地按0.60%计算
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 教学区雨污分流整治项目 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
2.6 | DXGXJCJXF001 |  | 地下管线交叉降效费
2.7 | QT001 |  | 其他费用
小计
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: |  | 教学区雨污分流整治项目 |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
3 | 材料暂估价
4 | 专业工程暂估价
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
7 | 索赔费用
8 | 现场签证费用
9 | 预算包干费 |  |  |  | 以分部分项人工费 + 分部分项机械费为计算基础 * 0.00%
10 | 工程优质费 |  |  |  | 市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11 | 其他费用
总 计
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称: |  | 教学区雨污分流整治项目 |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂列金额(元) | 备注
合 计

## 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称: |  | 教学区雨污分流整治项目 |  |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 教学区雨污分流整治项目 |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 主要材料设备价格表(单价)(格式一)
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 教学区雨污分流整治项目 |  |  | 第1页, 共7页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 除税编制价(元)
1 | 0001001 |  | 综合工日 |  |  | 工日
2 | 0003006 |  | 综合工日 | (机械用) |  | 工日
3 | 00010003 |  | 机上人工 |  |  | 工日
4 | 00010010 |  | 人工费 |  |  | 元
5 | 0535021 |  | 竹箩 |  |  | 个
6 | 01000001 |  | 型钢 综合 |  |  | kg
7 | 01000010 |  | 型钢 综合 |  |  | t
8 | 01010007 |  | 热轧圆盘条 φ10 |  |  | kg
9 | 01010015 |  | 热轧圆盘条 综合 |  |  | t
10 | 01010030 |  | 热轧圆盘条 φ10以内 |  |  | t
11 | 01010125 |  | 螺纹钢筋 φ10～25 |  |  | t
12 | 01010125-0001 |  | 螺纹钢筋 φ12～16 |  |  | t
13 | 01030005 |  | 镀锌低碳钢丝 综合 |  |  | kg
14 | 01030031 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ0.7～1.2 |  | kg
15 | 01030035 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2～2.5 |  | kg
16 | 01030055 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ2.5～4.0 |  | kg
17 | 01130001 |  | 扁钢 综合 |  |  | t
18 | 01190001 |  | 槽钢 综合 |  |  | kg
19 | 01290440-0001 |  | 彩钢板 δ0.3 |  |  | m2
20 | 02050001-0001 |  | 橡胶圈 | DN300 |  | 个
21 | 02050001-0002 |  | 橡胶圈 | DN400 |  | 个
22 | 02050001-0004 |  | DN1000橡胶圈 |  |  | 个
23 | 02090090 |  | 塑料薄膜 |  |  | m2
24 | 02270020 |  | 白布 |  |  | kg
25 | 02270070 |  | 土工布 |  |  | m2
26 | 02290050 |  | 麻绳 |  |  | kg
27 | 03010040 |  | 铝拉铆钉 综合 |  |  | 十个
28 | 03010425 |  | 六角螺栓 综合 |  |  | 十套
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 教学区雨污分流整治项目 |  |  | 第2页, 共7页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 除税编制价(元)
29 | 03010430 |  | 六角螺栓 综合 |  |  | kg
30 | 03013001 |  | 膨胀螺栓 综合 |  |  | 十套
31 | 03019001 |  | 圆钉 综合 |  |  | kg
32 | 03019021 |  | 圆钉 50～75 |  |  | kg
33 | 03019081 |  | 码钉 综合 |  |  | kg
34 | 03019091 |  | 扒钉 |  |  | kg
35 | 03134011 |  | 水砂纸 |  |  | 张
36 | 03135001 |  | 低碳钢焊条 综合 |  |  | kg
37 | 03139291 |  | 钢锯片 φ300 |  |  | 片
38 | 03139531 |  | 合金钎头 φ150 |  |  | 个
39 | 03210080 |  | 镀锌钢丝网 | φ3×50×50 |  | m2
40 | 03210263 |  | 钻杆 |  |  | 根
41 | 03213001 |  | 铁件 综合 |  |  | kg
42 | 03213021 |  | 垫铁 |  |  | kg
43 | 03213041 |  | 平垫铁 综合 |  |  | kg
44 | 03214046 |  | 零星卡具 |  |  | kg
45 | 03214231-0001 |  | 铁艺栏杆 | 1.6m高 |  | m
46 | 03214357 |  | 导向钻刀片 |  |  | 只
47 | 04010015 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 |  | t
48 | 04010045 |  | 白色硅酸盐水泥 32.5 |  |  | t
49 | 04030085 |  | 回填砂 |  |  | m3
50 | 04050005 |  | 碎石 20～40 |  |  | m3
51 | 04050045 |  | 碎石 60 |  |  | m3
52 | 04070045 |  | 石屑 |  |  | m3
53 | 04090040 |  | 膨润土 |  |  | kg
54 | 04090045 |  | 饰灰 |  |  | kg
55 | 04090135 |  | 余土外运 |  |  | m3
56 | 04090155 |  | 熟耕土(松方) |  |  | m3
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 教学区雨污分流整治项目 |  |  | 第3页, 共7页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 除税编制价(元)
57 | 04090175 |  | 通用种植土(松方) |  |  | m3
58 | 04130001 |  | 灰砂砖 | 240×115×53 |  | 千块
59 | 04270160 |  | 混凝土垫块 |  |  | m3
60 | 05010020 |  | 松杂原木 综合 |  |  | m3
61 | 05030050 |  | 硬木板方材 |  |  | m3
62 | 05030060 |  | 板枋材 综合 |  |  | m3
63 | 05030080 |  | 松杂板枋材 |  |  | m3
64 | 05030180 |  | 松木板 |  |  | m3
65 | 05030265 |  | 枕木 |  |  | m3
66 | 05030320 |  | 垫木 |  |  | m3
67 | 9946011 |  | 大修理费 |  |  | 元
68 | 9946021 |  | 经常修理费 |  |  | 元
69 | 9946111 |  | 其他费用 |  |  | 元
70 | 13030700-0001 |  | 白色弹性涂料 |  |  | kg
71 | 13050440 |  | 酚醛红丹防锈漆 |  |  | kg
72 | 13350010 |  | 道路嵌缝胶 PG |  |  | kg
73 | 13350250 |  | 模板嵌缝料 |  |  | kg
74 | 13350260 |  | 腻子膏 防水型 |  |  | kg
75 | 13410010 |  | 嵌缝料 |  |  | kg
76 | 14010030 |  | 松节油 |  |  | kg
77 | 14090040 |  | 润滑脂 |  |  | kg
78 | 14310450 |  | 碳酸氢钠 |  |  | kg
79 | 14330030 |  | 丙酮 |  |  | kg
80 | 14330250 |  | 三氯乙烯 |  |  | kg
81 | 14350250 |  | 隔离剂 |  |  | kg
82 | 14350540 |  | 润滑剂 |  |  | kg
83 | 14350630 |  | 脱模剂 |  |  | kg
84 | 14350680 |  | 稀释剂 |  |  | kg
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 教学区雨污分流整治项目 |  |  | 第4页, 共7页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 除税编制价(元)
85 | 14410010 |  | 108胶 |  |  | kg
86 | 14410480 |  | 强力植筋胶 |  |  | L
87 | 14410600 |  | 胶粘剂 |  |  | kg
88 | 17000060-0002 |  | PE管材（PE100） | DN450、1.25MPa |  | m
89 | 17010050 |  | 焊接钢管 综合 |  |  | t
90 | 17010058 |  | 焊接钢管 DN40 |  |  | m
91 | 17250040-0005 |  | UPVC排水管 dn160 |  |  | m
92 | 17250350-0007 |  | HDPE中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN300 |  |  | m
93 | 17250350-0008 |  | HDPE中空壁塑钢缠绕聚乙烯管 DN400 |  |  | m
94 | 17270120 |  | 橡胶管 综合 |  |  | m
95 | 17290070-0001 |  | II钢筋混凝土管 | DN1000 |  | m
96 | 29060150 |  | 钢套管 综合 |  |  | kg
97 | 32070050 |  | 草皮 | 件装 30cm×30cm/件 |  | m2
98 | 32070050-0001 |  | 台湾草 |  |  | m2
99 | 32270001 |  | 杀虫剂 |  |  | kg
100 | 32270010 |  | 无机肥(复合肥) |  |  | kg
101 | 32270020 |  | 有机肥 |  |  | t
102 | 32350001-0002 |  | 250X190X70井字形植草砖 |  |  | m2
103 | 33010285 |  | 塑钢踏步 |  |  | kg
104 | 34050040 |  | 草板纸 80# |  |  | 张
105 | 34110010 |  | 水 |  |  | m3
106 | 35010001 |  | 复合木模板面板 |  |  | m2
107 | 35010010 |  | 钢模板 |  |  | kg
108 | 35010030 |  | 组合钢模板 |  |  | kg
109 | 35030020 |  | 脚手架接驳管 | φ43×350 |  | 支
110 | 35030030 |  | 脚手架钢管底座 |  |  | 个
111 | 35030050 |  | 脚手架钢管 φ51×3.5 |  |  | m
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 教学区雨污分流整治项目 |  |  | 第5页, 共7页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 除税编制价(元)
112 | 35030060 |  | 木脚手杆 |  |  | m3
113 | 35030070 |  | 木脚手板 |  |  | m3
114 | 35030080 |  | 木支撑 |  |  | m3
115 | 35030160 |  | 脚手架活动扣(含螺丝) |  |  | 套
116 | 35030170 |  | 脚手架直角扣(含螺丝) |  |  | 套
117 | 35090060 |  | 铁撑脚 |  |  | kg
118 | 35090210-0001 |  | 拉森钢板桩III型 |  |  | t
119 | 35090230 |  | 钢支撑 |  |  | kg
120 | 35090240 |  | 钢支撑及配件 |  |  | kg
121 | 35090260 |  | 槽钢 |  |  | t
122 | 36010080-0002 |  | 重型球墨铸铁井盖 承压等级400KN | φ700mm，（含防坠网） |  | 套
123 | 36010080-0003 |  | 轻型球墨铸铁井盖 承压等级250KN | φ700mm，（含防坠网） |  | 套
124 | 36050020-0001 |  | 6cm厚预制C25砼彩色机压砖 |  |  | m2
125 | 51350070 |  | 回扩器 DN350 |  |  | 只
126 | 51350080 |  | 回扩器 DN450 |  |  | 只
127 | 51350090 |  | 回扩器 DN600 |  |  | 只
128 | 51350100 |  | 回扩器 DN700 |  |  | 只
129 | 80010630 |  | 湿拌抹灰砂浆 | WP M20 |  | m3
130 | 80010670 |  | 预拌水泥砂浆 M5.0 |  |  | m3
131 | 80010680 |  | 湿拌砌筑砂浆 | WM M7.5 |  | m3
132 | 80010690 |  | 湿拌砌筑砂浆 | WM M10 |  | m3
133 | 80010695 |  | 湿拌抹灰砂浆 | WP M10 |  | m3
134 | 80010750 |  | 湿拌砌筑砂浆 | WM M20 |  | m3
135 | 80010800-0001 |  | 湿拌地面砂浆 | WS M20 |  | m3
136 | 80110300 |  | 化学泥浆 |  |  | kg
137 | 80210190 |  | 普通预拌混凝土 C15 |  |  | m3
138 | 80210200 |  | 普通预拌混凝土 C20 |  |  | m3
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 教学区雨污分流整治项目 |  |  | 第6页, 共7页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 除税编制价(元)
139 | 80210210 |  | 普通预拌混凝土 C25 |  |  | m3
140 | 80210220 |  | 普通预拌混凝土 C30 |  |  | m3
141 | 80210230-0001 |  | 普通预拌混凝土 C35 | 路面砼（抗折） |  | m3
142 | 80210240 |  | 普通预拌混凝土 C40 |  |  | m3
143 | 80210300-0001 |  | 普通预拌混凝土 C30 | 抗渗 |  | m3
144 | 99450630 |  | 折旧费 |  |  | 元
145 | 99450640 |  | 检修费 |  |  | 元
146 | 99450650 |  | 维护费 |  |  | 元
147 | 99450660 |  | 安拆费 |  |  | 元
148 | 99450670 |  | 汽油 | (机械用)国Ⅲ93# |  | kg
149 | 99450680 |  | 柴油 | (机械用)0# |  | kg
150 | 99450700 |  | 电 | (机械用) |  | kw·h
151 | 99450760 |  | 其他材料费 |  |  | 元
152 | 990101015 |  | 履带式推土机 | 功率75(kW) |  | 台班
153 | 990106030 |  | 履带式单斗液压挖掘机 | 斗容量1(m3) |  | 台班
154 | 990123020 |  | 电动夯实机 | 夯击能力20～62(kN·m) |  | 台班
155 | 990304004 |  | 汽车式起重机 | 提升质量8(t) |  | 台班
156 | 990401025 |  | 载货汽车 | 装载质量6(t) |  | 台班
157 | 990401030 |  | 载货汽车 | 装载质量8(t) |  | 台班
158 | 990402040 |  | 自卸汽车 | 装载质量15(t) |  | 台班
159 | 990406010 |  | 机动翻斗车 | 装载质量1(t) |  | 台班
160 | 990605060 |  | 混凝土振捣器 | (插入式) |  | 台班
161 | 990605065 |  | 混凝土振捣器 | (平板式) |  | 台班
162 | 990702010 |  | 钢筋切断机 | 直径40(mm) |  | 台班
163 | 990703010 |  | 钢筋弯曲机 | 直径40(mm) |  | 台班
164 | 990706010 |  | 木工圆锯机 | 直径500(mm) |  | 台班
165 | 990710010 |  | 木工单面压刨床 | 刨削宽度600(mm) |  | 台班
166 | 990901015 |  | 交流弧焊机 | 容量30(kV·A) |  | 台班
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 教学区雨污分流整治项目 |  |  | 第7页, 共7页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 除税编制价(元)
167 | 990910030 |  | 对焊机 | 容量75(kV·A) |  | 台班
168 | FBC06008 |  | 镀锌钢架 |  |  | kg