## 零星汇总表
惠州一中江北分校校园修缮项目-零星汇总表
1 | 宿舍 | 教师宿舍水龙头更换 | 0
2 |  | 男生310宿舍洗手池积水，水龙头呲水 | 0
3 |  | 男女生宿舍6楼走廊不锈钢门加装插销 | 0
4 |  | 宿舍水房检修及更换自动器更换 | 0
5 |  | 宿舍楼顶高压主管紧急维修 | 0
6 |  | 女生宿舍二楼8间宿舍电源敷设 | 0
7 |  | 男生宿舍二楼21间及宿管1间网络电源敷设 | 0
8 | 教学 | 教学楼及办公室男女生厕所水龙头及冲水箱更换 | 0
9 |  | 艺术楼一楼二楼排管漏水更换接口 | 0
10 |  | 艺术楼二楼教室墙面油漆翻新 | 0
11 |  | 校门拒马加装轮子及插销 | 0
12 |  | 校门伸缩门更换电机 | 0
13 |  | 教学楼男女生厕所隔断损坏更换 | 0
14 |  | 善学楼312、306及艺术楼303、403办公室门锁更换（4把） | 0
15 |  | 操场下水井盖更换 | 0
16 |  | 全校园内地砖修补 | 0
17 |  | 善学楼1至3楼男女生厕所门把手及平开锁更换 | 0
18 |  | 校园护栏维修更换 | 0
19 |  | 善学楼2-3楼走廊墙面油漆修补 | 0
20 |  | 善学楼办公室堵空调孔 | 0
21 |  | 善学楼1至6楼楼梯消防门安装插销 | 0
22 |  | 安全办电源线敷设及油漆修补 | 0
23 |  | 接待室和禁毒室搬家具 | 0
24 |  | 善学楼顶水管维修 | 0
25 |  | 善学楼一楼排水沟清洗 | 0
26 |  | 善学楼两侧绿地及后方小花圃、足球场后方菜地旁土地翻耕 | 0
27 | 教学 | 学校大门口校名前方水泥砂浆找平 | 0
28 |  | 善学楼侧边绿地及宿舍路口排污井盖更换 | 0
29 |  | 保安室电路敷设改造 | 0
30 |  | 东门路口防撞水泥墩拆除 | 0
31 |  | 教室ITC广播/展台安装 | 0
32 |  | 教室迁移黑板及一体机/LED单色屏系统 | 0
33 | 饭堂 | 饭堂汤面区域门拆除封堵 | 0
34 |  | 饭堂汤面区域大理石台面底部瓷砖封堵 | 0
35 |  | 饭堂内下水盖口四周密封 | 0
36 |  | 饭堂内传菜口开洞口 | 0
37 |  | 饭堂下水管道疏通 | 0
38 |  | 饭堂pvc管口密封 | 0
39 |  | 饭堂宿舍维修 | 0
40 |  | 商超网络安装及电源敷设 | 0
41 |  | 饭堂办公室电源敷设 | 0
42 |  | 饭堂就餐打包区电源敷设 | 0
43 |  | 饭堂汤面区水管改造 | 0
44 |  | 饭堂厨房内电源电器敷设安装 | 0
45 |  | 饭堂厨房内洗菜池安装及布管 | 0
46 |  | 饭堂清洗区外围挖沟接管排水 | 0
47 |  | 饭堂后门两台空调接管排水 | 0
48 |  | 饭堂门槛加高 | 0
49 |  | 小卖部烘焙间电源敷设安装 | 0
50 |  | 饭堂大门左右两侧围墙拆除 | 0
51 |  | 饭堂粥档线路改装拆除 | 0
52 |  | 饭堂管道侧边油漆修补 | 0
53 |  | 饭堂汤粉档及门口走廊照明灯拆除改装 | 0
54 | 饭堂 | 饭堂大厅排水沟清洗 | 0
55 |  | 饭堂面包房排水管维修 | 0
56 |  | 饭堂消毒间不锈钢隔断 | 0
57 |  | 饭堂打菜区伸缩缝安装304不锈钢板 | 0
58 |  | 饭堂储物间天花石膏板拆除更换 | 0
以上合计 |  |  | 0

## 零星维修-宿舍
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 教师宿舍水龙头更换
维修项目地点 |  |  | 教师宿舍
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 水龙头 |  | 个 | 1 |  | 0 | 1.管口松脱，切割后重新接管。 2.拆除水龙头，更换新水龙头。
2 | 人工 | / | 工 | 0.125 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 男生310宿舍洗手池积水，水龙头呲水
维修项目地点 |  |  | 男生宿舍310
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 开孔 | 50 | 个 | 1 |  | 0 | 1.在积水台面低点钻孔引流。 2.敷设管道，将积水导入主排水管。
2 | 排水管 | 50 | 米 | 2 |  | 0
3 | 弯头 | 50 | 个 | 1 |  | 0
4 | 三通 | 50 | 个 | 1 |  | 0
5 | 人工 | / | 工 | 0.25 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 男女生宿舍6楼走廊不锈钢门加装插销
维修项目地点 |  |  | 男女生宿舍6楼走廊
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 插销 | 20cm | 个 | 1 |  | 0 | 1.敷设临时施工电源，确保供电安全； 2.使用氩弧焊将插销两端焊接牢固。
2 | 人工 | / | 工 | 0.2 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 宿舍水房检修及更换自动器
维修项目地点 |  |  | 宿舍水房
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 启动按键 | LAY7（PBCY090）LAY37 AC-15 | 个 | 1 |  | 0 | 1、对1楼及6楼水泵控制系统进行检修； 2、检查水泵电气回路，记录原接线方式后，拆卸故障启动按键； 3、恢复供电，逐一点动测试新按键，确保水泵启停控制正常；
2 | 人工 | / | 工 | 1 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 宿舍楼顶高压主管紧急维修
维修项目地点 |  |  | 宿舍楼顶
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | PPR直通 | ∅110 | 个 | 2 |  | 0 | 1.关闭楼顶高压水泵，紧急抢修主管道； 2.拆除故障高压主管； 3.焊接110PPR管，冷却后进行试水； 4.上述第2-3项工序需循环三次方可完成维修；
2 | PPR接头 | ∅110三通 转∅63 | 个 | 1 |  | 0
3 | 人工 | / | 工 | 3 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 女生宿舍二楼8间宿舍电源敷设
维修项目地点 |  |  | 女生宿舍二楼
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 电源线 | 2.5平方火线+零线，地线1.5平方 | 米 | 50 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 男生宿舍二楼21间及宿管1间网络电源敷设
维修项目地点 |  |  | 男生宿舍二楼21间
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 电源线 | 2.5平方火线+零线，地线1.5平方 | 米 | 250 |  | 0
2 | PVC线槽 | PVC 4分线槽 | 米 | 300 |  | 0
3 | 六类非屏蔽网线 | 六类非屏蔽 4*2*0.57 线径 | 箱 | 3 |  | 0
4 | 信息点模块 | 六类非屏蔽模块 及人工 | 个 | 25 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0

## 零星维修-教学楼
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 教学楼及办公室男女生厕所水龙头及冲水箱更换
维修项目地点 |  |  | 教学楼及办公室男女生厕所
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 冲水箱 | pp塑料 | 套 | 1 |  | 0 | 1.拆除坏冲水箱、不锈钢下水器、水龙头、进水管、排水管。 2.重新安装新的冲水箱、不锈钢下水器、水龙头、进水管。
2 | 不锈钢下水器 |  | 个 | 6 |  | 0
3 | 不锈钢水龙头 | 单冷台面龙头 | 个 | 20 |  | 0
4 | 伸缩排水管 |  | 条 | 37 |  | 0
5 | 进水管 |  | 条 | 11 |  | 0
6 | 垃圾清运 |  | 项 | 1 |  | 0
7 | 人工 | / | 工 | 4 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 艺术楼一楼二楼排管漏水更换接口
维修项目地点 |  |  | 艺术楼一楼二楼
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 加长活接 | 110 | 个 | 2 |  | 0 | 1.拆除漏水处水管，更换新加长活接，直接，检修三通。
2 | 直通 | 110 | 个 | 1 |  | 0
3 | 检修三通 | 110 | 个 | 1 |  | 0
4 | 胶水 | 大 | 瓶 | 0.5 |  | 0
5 | 人工 | / | 工 | 0.5 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 艺术楼二楼教室墙面油漆翻新
维修项目地点 |  |  | 艺术楼二楼教室
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 三色纸 |  | 米 | 6 |  | 0 | 1.搬运材料到艺术楼二楼； 2.做好地面保护，铲除脱落及脏的油漆层； 3.批腻子灰2遍； 4.砂纸打磨1遍； 5.刷乳胶漆2遍； 6.清理垃圾并运出学校，现场卫生清理。
2 | 腻子粉 |  | 包 | 16 |  | 0 |  | 墙面发霉铲除80平方
3 | 墙面漆 | 24kg | 桶 | 4 |  | 0 |  | 123平方*2遍
4 | 滚筒 | 10寸 | 把 | 1 |  | 0
5 | 毛刷 | 4寸 | 把 | 1 |  | 0
6 | 垃圾清运 |  | 项 | 1 |  | 0
7 | 人工 | / | 工 | 4 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 校门拒马加装轮子及插销
维修项目地点 |  |  | 校门
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 轮子（带刹车） | 10寸 | 个 | 8 |  | 0 | 1.拒马打孔8个，使用焊机焊接。 2.304不锈钢插销焊接4个。 3.地面打孔4个。
2 | 304不锈钢插销 | 12寸14芯2.0厚 | 个 | 4 |  | 0
3 | 人工 | / | 工 | 1 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 校门伸缩门更换电机
维修项目地点 |  |  | 校门
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 电机 | BS-450系列，功率150W | 台 | 1 |  | 0 | 1.伸缩门电机卡轮故障； 2.现场断电并安全隔离。手动检查并拆除轮子卡阻； 3.更换损坏部件后，按序重装电机及双轨平轮； 4.恢复电气连接； 5.通电进行点动及全程运行测试。
2 | 双轨平轮 | 外径:79mm | 个 | 2 |  | 0
3 | 人工 | / | 工 | 1 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 教学楼男女生厕所隔断损坏更换
维修项目地点 |  |  | 教学楼男女生厕所
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 18厘PVC门板 | 590*1800 | 扇 | 23 |  | 0 | 1.拆除原旧门扇及尿斗隔板，人工搬运至一楼堆放。 2.材料人工搬运上楼并安装。 3.完工将废弃门扇及隔断清运离校。 | 含五金配件
2 | 18厘PVC挡板 | 400*900 | 扇 | 4 |  | 0 |  | 含五金配件
3 | 结构胶 |  | 支 | 8 |  | 0
4 | 垃圾清运 |  | 项 | 1 |  | 0
5 | 人工 | / | 工 | 2 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 善学楼312、306及艺术楼303、403办公室门锁更换（4把）
维修项目地点 |  |  | 善学楼312、306及艺术楼303、403
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 人工 | / | 工 | 0.5 |  | 0 |  | 甲供材
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 操场下水井盖更换
维修项目地点 |  |  | 操场
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 井盖 | 900*640*100kg | 块 | 4 |  | 0 | 1.人工撬挖下水盖。 2.水泥沙找平，两人扛抬井盖（200斤）安装。 3.废弃井盖清离校。
2 | 垃圾清运 |  | 项 | 1 |  | 0
3 | 人工 | / | 工 | 2 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 全校园内地砖修补
维修项目地点 |  |  | 校园内
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 地砖 | 10.8*10.8 | 块 | 300 |  | 0 | 1.全校园瓷砖打拆500块。 2.施工材料运输至现场， 3.铺贴瓷砖500块（甲供材200块）。 4.垃圾清运离校。
2 | 水泥 |  | 包 | 2 |  | 0
3 | 沙 |  | 包 | 8 |  | 0
4 | 瓷砖胶 |  | 包 | 3 |  | 0
5 | 垃圾清运 |  | 项 | 1 |  | 0
6 | 人工 | / | 工 | 5 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 善学楼1至3楼男女生厕所门把手及平开锁更换
维修项目地点 |  |  | 善学楼1至3楼
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 平开锁 | 加厚 | 套 | 5 |  | 0 | 1.拆除旧门锁及门把手，更换新门锁及门把手。
2 | 304门把手 | 38mm | 套 | 10 |  | 0
3 | 人工 | / | 工 | 1 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 校园护栏维修更换
维修项目地点 |  |  | 校园护栏
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 不锈钢25方通 | 长1500，厚度1.2 | 条 | 5 |  | 0 | 1.拆除生锈护栏。 2.量尺切割不锈钢方通。 3.焊接口处打磨，焊接固定。
2 | 人工 | / | 工 | 0.375 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 善学楼2-3楼走廊墙面油漆修补
维修项目地点 |  |  | 善学楼2-3楼走廊
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 腻子粉 |  | 包 | 0.2 |  | 0 | 1.人工搬运材料到2-3楼； 2.使用三色纸对走廊地面进行保护； 3.将爆裂脱落的墙面铲除干净； 4.腻子粉批刷2遍，打磨1遍； 5.干后刷漆2遍； 6.对现场环境进行清理，并将废弃垃圾运输出校园； | 11处共铲除6平方
2 | 墙面漆 | 24kg | 桶 | 0.1 |  | 0 |  | 6平方*2遍
3 | 毛刷 | 4寸 | 把 | 1 |  | 0
4 | 垃圾清运 |  | 项 | 1 |  | 0
5 | 人工 | / | 工 | 0.5 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 善学楼办公室堵空调孔
维修项目地点 |  |  | 善学楼办公室
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 防火泥 | 10KG | 箱 | 1 |  | 0 | 1.拌好水泥砂浆，备好防火泥； 2.逐间检查办公室（共25间），对有孔处进行修补。 3.2人1天。
2 | 水泥 |  | 包 | 2 |  | 0
3 | 沙 |  | 包 | 6 |  | 0
4 | 人工 | / | 工 | 1.5 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 善学楼1至6楼楼梯消防门安装插销
维修项目地点 |  |  | 善学楼1至6楼楼梯
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 不锈钢插销 | 8寸0.8厚 | 个 | 20 |  | 0 | 1.焊机接通电源； 2.地面打孔20个； 3.焊接插销至消防门； 4.清理现场卫生清理。
2 | 人工 | / | 工 | 1 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 安全办电源线敷设及油漆修补
维修项目地点 |  |  | 安全办
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 电源线 | 2.5m² | 米 | 35 |  | 0 | 1.移开房间物品并做好保护措施。 2.旧设施拆除： 拆除水管、底盒、插座、线槽。 3.更更换线槽，安装甲方提供的新风扇与照明灯。 4.敷设电源线，更换新插座。 5.将腻子粉、油漆材料搬运上楼。 6.铲除旧油漆修补约20平方米，新墙面批荡约80平方米（两遍）。 7.完工办公室保洁。 8.人工搬运垃圾至一楼并清运离校。 13.家具重新归位布置。
2 | 网线 | 六类 | 米 | 10 |  | 0
3 | 线槽 | 6分 | 米 | 20 |  | 0
4 | 三位开关 |  | 个 | 1 |  | 0
5 | 双底盒 |  | 个 | 2 |  | 0
6 | 单底盒 |  | 个 | 3 |  | 0
7 | 保护膜 | 240 | 卷 | 4 |  | 0
8 | 腻子粉 |  | 包 | 0.8 |  | 0
9 | 墙面漆 | 24Kg | 桶 | 1 |  | 0 |  | 铲除20平方
10 | 滚筒 | 10寸 | 把 | 1 |  | 0 |  | 80平方2遍
11 | 毛刷 | 4寸 | 把 | 1 |  | 0
12 | 垃圾清运 |  | 项 | 1 |  | 0
13 | 人工 | / | 工 | 4 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 接待室和禁毒室搬家具
维修项目地点 |  |  | 接待室和禁毒室
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 人工 | / | 工 | 2 |  | 0 | 1.家具搬出接待室和禁毒室； 2.再分别搬到其他楼层办公室。 | 搬沙发及办公台、办公椅、茶几、柜子等。
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 善学楼顶水管维修
维修项目地点 |  |  | 善学楼顶
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 活接PVC开关 | ∅50 | 个 | 6 |  | 0 | 1.关闭蓄水池的开关，把里面的水全部放完； 2.两个地方需凿开水泥块，切割掉坏的管和开关； 3.接新开关和直通； 4.清理卫生； 5.2人1天。
2 | 直通 | ∅50 | 个 | 5 |  | 0
3 | 内丝活接头 | DN63 | 个 | 1 |  | 0
4 | 活接接口（带牙） | ∅50 | 个 | 1 |  | 0
5 | 胶水 |  | 瓶 | 1 |  | 0
6 | 垃圾清运 |  | 项 | 1 |  | 0
7 | 人工 | / | 工 | 3 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 善学楼一楼排水沟清洗
维修项目地点 |  |  | 善学楼一楼
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 人工 | / | 工 | 6 |  | 0 | 1.搬开排水沟盖板（145块）及铸铁井盖（9个）。 2.清理沟内垃圾杂物； 3.使用高压水枪及消防水枪冲洗水沟； 4.恢复沟盖板及铸铁井盖； 5.清理周边卫生，并将垃圾清运出校园。 6.5人1天。 | 约80米
2 | 垃圾清运 |  | 项 | 1 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 善学楼两侧绿地及后方小花圃、足球场后方菜地旁土地翻耕
维修项目地点 |  |  | 善学楼两侧绿地及后方小花圃、足球场后方菜地旁
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 挖机租赁 |  | 台班 | 1 |  | 0 | 1.善学楼安排挖掘机对总计约2150平方米（约950+1200）的绿地区域进行全面开挖； 2.善学楼后方使用挖掘机在约22.6平方米（11.3*2）的范围内，挖除指定树木5棵跟； 3.足球场后方对该处约30平方米的土地进行机械开挖； 4.安排人工进行场地精整，具体包括：使用锄头翻松土壤并找平、清理土层中的大块石料、修整周边土地轮廓。 5.4人1天
2 | 大石头清运 |  | 车 | 1 |  | 0
3 | 人工 | / | 工 | 4 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 学校大门口校名前方水泥砂浆找平
维修项目地点 |  |  | 学校大门口校名前方
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 水泥 |  | 包 | 4 |  | 0 | 1.原混凝土钢筋突出地面，用电锤打松地板，铲除地面混凝土；挖深12公分并切割钢筋； 2.垃圾装袋； 3.搬运材料到现场； 4.拌好水泥砂浆倒入挖好的地坑内铺均匀，面上用水泥找光。 5.清理卫生，建筑垃圾清运出校； 6.2人1天。
2 | 沙 |  | 包 | 12 |  | 0
3 | 石子 |  | 包 | 8 |  | 0
4 | 垃圾清运 |  | 项 | 1 |  | 0
5 | 人工 | / | 工 | 2 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 善学楼侧边绿地及宿舍路口排污井盖更换
维修项目地点 |  |  | 善学楼侧边绿地及宿舍路口
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 黑色金属冶炼压延品*球墨铸铁方井 | 800*1000 D400 | 块 | 1 |  | 0 | 1.人工撬挖并移除旧下水井盖。 2.水泥砂浆找平后，双人配合安装重型新井盖（约200斤）。 3.井口四周用水泥砂浆修补平整。 4.将废弃井盖清运出校园。 | 善学楼侧边绿地
2 | 黑色金属冶炼压延品*球墨铸铁井盖 | 800*900*50 C250污 | 块 | 2 |  | 0 |  | 宿舍路口
3 | 垃圾清运 |  | 项 | 1 |  | 0
4 | 人工 | / | 工 | 2 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 保安室电路敷设改造
维修项目地点 |  |  | 保安室
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 电源线 | 10平方 | 米 | 30 |  | 0 | 1.拆除老化电源线、开关、插座及电箱； 2.打钻、布线槽、敷设电源线、风扇调速器； 3.安装电箱、开关插座、显示屏； 4.情理垃圾并运走。 5.2人2天
2 | 电源线 | 4平方 | 米 | 90 |  | 0
3 | 电源线 | 2.5平方 | 米 | 120 |  | 0
4 | 6分线槽 |  | 米 | 11.2 |  | 0
5 | 电箱8-18位 |  | 个 | 1 |  | 0
6 | 2P空气开关 |  | 个 | 1 |  | 0
7 | 1P漏电保护开关 |  | 个 | 5 |  | 0
8 | 二位开关 |  | 个 | 1 |  | 0
9 | 风扇调速器 |  | 个 | 1 |  | 0
10 | 双底盒 |  | 个 | 6 |  | 0
11 | 安装45寸显示屏 |  | 台 | 1 |  | 0
12 | HDIM高清线 |  | 条 | 1 |  | 0
13 | 人工 | / | 工 | 4 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 东门路口防撞水泥墩拆除
维修项目地点 |  |  | 东门路口
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 人工 | / | 工 | 1 |  | 0 | 1.对地面突出的原混凝土钢筋进行破拆：使用电锤松动周边地板，铲除表层混凝土，并切割外露钢筋； 2.将产生的废弃物装袋集中； 3.清扫作业面，并将所有建筑垃圾清运出校园。 4.2人0.5天。
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 教室ITC广播/展台安装
维修项目地点 |  |  | 教室
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 教室IP广播安装 |  | 套 | 27 |  | 0 | 1、ITC ip广播音响清理灰尘及安装，线路整理及打水晶头 2、ITC ip广播音响安装，线路整理及打水晶头
2 | 教室展台安装 |  | 套 | 10 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 教室迁移黑板及一体机/LED单色屏系统
维修项目地点 |  |  | 教室
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 旧黑板一体机及讲台迁移 |  | 间 | 4 |  | 0 | 1、利旧黑板/希沃一体机/讲台/展台/布线 2、更换2台86寸一体机/单色屏维修
2 | 旧一体机迁移/单色屏维修 |  | 项 | 2 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0

## 零星维修-饭堂
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 饭堂汤面区域门拆除封堵
维修项目地点 |  |  | 饭堂汤面区域
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 瓷砖 | 400*250 | 片 | 50 |  | 0 | 1.墙体切割，保护性拆除门框及门页； 2.拆除窗户及打拆门洞； 3.门洞及窗洞重新砌砖封堵； 4.安装门框门扇（甲供材） 5.废弃砖人工装袋，搬运上垃圾清运车； 6.材料搬运至施工现场； 7.按比例1：3拌好水泥沙，并将瓷砖贴好，部分甲供材； 8.完工清理现场并将废弃砖清离校园； 9.现场卫生清洁； 10.2人用时3.5天。
2 | 轻质砖 | 600*200*180 | 个 | 30 |  | 0
3 | 水泥 |  | 包 | 4 |  | 0
4 | 沙 |  | 包 | 18 |  | 0
5 | 保护膜 | 240 | 卷 | 4 |  | 0
6 | 垃圾清运 |  | 车 | 1 |  | 0
7 | 人工 | / | 工 | 7 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 饭堂汤面区域大理石台面底部瓷砖封堵
维修项目地点 |  |  | 饭堂汤面区域
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 瓷砖 | 150*400 | 片 | 10 |  | 0 | 1.1人用时0.25天。
2 | 瓷砖胶 |  | 包 | 1 |  | 0
3 | 人工 | / | 工 | 0.25 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 饭堂内下水盖口四周密封
维修项目地点 |  |  | 饭堂内
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 瓷砖胶 |  | 包 | 2 |  | 0 | 1.下水井盖全部揭开。 2.使用瓷砖胶找平，共75米*2边=150米。 3.1人施工2.5天
2 | 人工 | / | 工 | 2.5 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 饭堂内传菜口开洞口
维修项目地点 |  |  | 饭堂内
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 瓷砖 | 400*250 | 块 | 6 |  | 0 | 1.饭堂内地面及厨具做卫生保护 2.人工切割墙面，打拆24墙，900*900*2处； 3.拆除原传菜板，尺寸570*900mm*2块； 4.安装双面隔断传菜板（甲供材）； 5.修补墙面，贴瓷砖，约2平方（部分瓷砖甲供材）； 6.清理现场并将废弃砖装袋，清运离校。 7.现场地面及厨具卫生清洁。 8.2人用时2.5天。
2 | 水泥 |  | 包 | 1 |  | 0
3 | 沙 |  | 包 | 3 |  | 0
4 | 垃圾清运 |  | 项 | 1 |  | 0
5 | 人工 | / | 工 | 5 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 饭堂下水管道疏通
维修项目地点 |  |  | 饭堂
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 下水管道堵塞疏通 |  | 次 | 3 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 饭堂pvc管口密封
维修项目地点 |  |  | 饭堂
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | pvc接头 | 75转50 | 个 | 27 |  | 0 | 1.取出下水管； 2.将管口水渍清理干净，涂上胶水安装； 3.把下水管安装回管口，管口四周打胶； 4.2人用时半天。
2 | 胶水 | 大 | 瓶 | 1 |  | 0
3 | 结构胶 |  | 支 | 2 |  | 0
4 | 人工 | / | 工 | 1 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 饭堂宿舍维修
维修项目地点 |  |  | 饭堂宿舍
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 不锈钢进水软管 | 1.5米 | 条 | 1 |  | 0 | 1.拆除旧窗，定制并安装新铝合金推拉窗 2.安装热水器（甲供材） 3.安装排水管、进水管 4.更换室内灯泡 5.敷设电源线路 6.匹配宿舍房门钥匙 7.1人用时2.5个工。
2 | 排水管 | pvc 4分 | 米 | 2 |  | 0
3 | 直通 | 4分 | 个 | 2 |  | 0
4 | 弯头 | 4分 | 个 | 3 |  | 0
5 | 不锈钢水龙头 |  | 个 | 1 |  | 0
6 | 内牙三通 | 4分 | 个 | 1 |  | 0
7 | 空气开关（含盒子） | 25A | 套 | 1 |  | 0
8 | 节能灯泡 | 30w | 个 | 1 |  | 0
9 | 底盒 |  | 个 | 1 |  | 0
10 | 电源线 | 2.5m² | 米 | 60 |  | 0
11 | 铝合金推拉窗 | 1515*925，外框76，玻璃6厘 | 套 | 1 |  | 0
12 | 配钥匙 |  | 把 | 3 |  | 0
13 | 人工 | / | 工 | 2.5 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 商超网络安装及电源敷设
维修项目地点 |  |  | 商超
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 双灯管(含灯架) | 40w | 套 | 8 |  | 0 | 1.重新规划并敷设网络线缆。 2.拆除损坏灯管，重新敷设电源线，安装新双灯管及控制开关。 3.为收银机敷设专用电源线路。 4.为空调设备敷设专用电源线路。 5.布设空调冷凝水排水管道。 6.对四台吊扇进行清洁。
2 | 电源线 | 2.5m² | 米 | 210 |  | 0
3 | 电源线 | 4m² | 米 | 180 |  | 0
4 | 线槽 | pvc 4分 | 米 | 42 |  | 0
5 | 地槽 | pvc4分 | 米 | 4 |  | 0
6 | 地槽 | pvc6分 | 米 | 4 |  | 0
7 | 线管 | pvc 4分 | 米 | 16 |  | 0
8 | 漏电开关 | 32A | 个 | 2 |  | 0
9 | 漏电保护器 | 32A | 个 | 1 |  | 0
10 | 插座（带开关） |  | 个 | 2 |  | 0
11 | 底盒 |  | 个 | 6 |  | 0
12 | 空调插座 | 16A | 个 | 2 |  | 0
13 | 排水管 | pvc 4分 | 米 | 7 |  | 0
14 | 墙体开孔 | 25孔 | 个 | 2 |  | 0
15 | 二位开关 |  | 个 | 1 |  | 0
16 | 人工 | / | 工 | 5 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 饭堂办公室电源敷设
维修项目地点 |  |  | 饭堂办公室
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 电源线 | 2.5m² | 米 | 300 |  | 0 | 1.拆除马桶进行封堵，拆除2台摇头扇，拆除两套灯管，拆除两个小置物架，拆除变形门扇，拆除门头碎裂玻璃。 2.安装门头亚克力板，打玻璃胶固定。 3.安装新钢质复合板门及门锁，把手。 4.两间办公室电源线敷设。 5.安装吊灯三盏（甲供材） 6.两间办公室、厕所，窗户及走廊卫生清洁。 7.垃圾清理离校。
2 | 双底盒 |  | 个 | 7 |  | 0
3 | 单底盒 |  | 个 | 1 |  | 0
4 | 钢质复合板门 | 高1990*宽830 | 扇 | 1 |  | 0
5 | 线槽 | pvc 6分 | 米 | 19 |  | 0 |  | 含门锁把手等配件
6 | 玻璃贴磨砂膜 | 1500*250 | 块 | 4 |  | 0
7 | 亚克力板 | 890*540，3厘 | 块 | 1 |  | 0
8 | 玻璃胶 |  | 支 | 0.5 |  | 0
9 | 垃圾清运 |  | 项 | 1 |  | 0
10 | 人工 | / | 工 | 6.5 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 饭堂就餐打包区电源敷设
维修项目地点 |  |  | 饭堂就餐打包区
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 双底盒 |  | 个 | 4 |  | 0 | 1.电源线敷设； 2.两人用时1天；
2 | 电源线 | 2.5m² | 米 | 300 |  | 0
3 | 线槽 | pvc 6分 | 米 | 14 |  | 0
4 | 人工 | / | 工 | 2 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 饭堂汤面区水管改造
维修项目地点 |  |  | 饭堂汤面区
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | pvc水管 | 50 | 米 | 8 |  | 0 | 1.为设备接驳给水管与排水管。 2.敷设专用电源线路并连接。 3.两人施工1天。
2 | 直接头 | pvc 50 | 个 | 4 |  | 0
3 | 弯头 | 50 | 个 | 6 |  | 0
4 | 三通 | 50 | 个 | 3 |  | 0
5 | 304编织进水管 | 2米 | 条 | 1 |  | 0
6 | 304编织进水管 | 1.5米 | 条 | 1 |  | 0
7 | pvc球阀 | 4分 | 个 | 1 |  | 0
8 | 堵盖 | 75管 | 个 | 1 |  | 0
9 | 外牙接头 | 32 | 个 | 2 |  | 0
10 | 弯头 | 32 | 个 | 2 |  | 0
11 | 直通 | 32转50 | 个 | 1 |  | 0
12 | pvc给水管 | 32 | 米 | 2.5 |  | 0
13 | 胶水 | 小 | 瓶 | 0.5 |  | 0
14 | 电源线 | 2.5m² | 米 | 5 |  | 0
15 | 单底盒 | 86型 | 个 | 1 |  | 0
16 | 插座 | 16A | 个 | 1 |  | 0
17 | 人工 | / | 工 | 2 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 饭堂厨房内电源电器敷设安装
维修项目地点 |  |  | 饭堂厨房内
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 镀锌底盒 | 86型 | 个 | 22 |  | 0 | 1.安装风扇12台（甲供材） 2.拆装2台热水器，安装热水器1台. 3.电源敷设。 4.安装电箱及定时器、空气开关。 5.两人人工5天。
2 | 不锈钢电箱 | 300*250 | 个 | 1 |  | 0
3 | 定时器 |  | 个 | 2 |  | 0
4 | 电源线 | 2.5m² | 米 | 600 |  | 0
5 | 电源线 | 4m² | 米 | 200 |  | 0
6 | 镀锌线管 | 20mm | 米 | 56 |  | 0
7 | 软套管 | 20mm | 米 | 50 |  | 0
8 | 离墙码 | 20mm | 个 | 50 |  | 0
9 | 直通 | 20mm | 个 | 20 |  | 0
10 | 杯梳 | 20mm | 个 | 20 |  | 0
11 | 304编织进水管 | 60cm | 条 | 2 |  | 0
12 | 空气开关 | 63A | 个 | 2 |  | 0
13 | 人工 | / | 个 | 10 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 饭堂厨房内3个洗菜池安装及布管
维修项目地点 |  |  | 饭堂厨房内
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 不锈钢水龙头 |  | 个 | 4 |  | 0 | 1.拆除原有洗手盆2个，并安装新洗手盆1个（甲供材料） 2.重新敷设进水管与排水管，完成连接。 3.对废弃的75mm管口进行封堵处理。 4.两人施工2天。
2 | 内牙直通 | 50 | 个 | 6 |  | 0
3 | 三通 | 50转20 | 个 | 6 |  | 0
4 | 弯头 | 50 | 个 | 8 |  | 0
5 | 三通 | 50 | 个 | 3 |  | 0
6 | 堵盖 | 75管 | 个 | 5 |  | 0
7 | 防火泥 |  | kg | 7 |  | 0 |  | 使用2kg，另5kg移交厨房管理
8 | 直通 | 50 | 个 | 2 |  | 0
9 | 排水管 | pvc 50 | 米 | 10 |  | 0
10 | 弯头 | 20 | 个 | 2 |  | 0
11 | 排水管 | pvc 20 | 米 | 4 |  | 0
12 | 304编织进水管 | 60cm | 条 | 6 |  | 0
13 | ppr三通内牙 | 20 | 个 | 3 |  | 0
14 | ppr20管 | 20 | 米 | 4 |  | 0
15 | 不锈钢三通 | 20 | 个 | 3 |  | 0
16 | 不锈钢下水器 |  | 套 | 6 |  | 0
17 | 胶水 | 大 | 瓶 | 1 |  | 0
18 | 人工 | / | 工 | 4 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 饭堂清洗区外围挖沟接管排水
维修项目地点 |  |  | 饭堂清洗区外围
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 直通 | pvc 32 | 个 | 1 |  | 0 | 1.开挖混泥土长1000*宽250*深250*2处 2.接管，回填水泥沙； 3.人工用时0.5个工。
2 | 排水管 | pvc 32 | 米 | 3 |  | 0
3 | 弯头 | pvc 32 | 个 | 3 |  | 0
4 | 水泥 |  | 包 | 0.75 |  | 0
5 | 沙 |  | 包 | 2.5 |  | 0
6 | 垃圾清理 |  | 项 | 1 |  | 0
7 | 人工 | / | 工 | 0.5 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 饭堂后门两台空调接管排水
维修项目地点 |  |  | 饭堂后门
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 排水管 | pvc 6分 | 米 | 6 |  | 0 | 1.两台空调外机接空调排水管。 2.1人0.5个工。
2 | 管卡 | 6分 | 个 | 8 |  | 0
3 | 直接头 | pvc 6分 | 个 | 2 |  | 0
4 | 人工 | / | 工 | 0.5 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 饭堂门槛加高
维修项目地点 |  |  | 饭堂
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 瓷砖 | 50*800 | 块 | 1 |  | 0 | 1.根据现场尺寸进行人工测量与切割； 2.使用专用瓷砖胶进行铺贴施工； 3.1人工用时0.25个工。
2 | 人工 | / | 工 | 0.25 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 小卖部烘焙间电源敷设安装
维修项目地点 |  |  | 小卖部烘焙间
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 空调插 | 16A | 个 | 2 |  | 0 | 1.小卖部内部电源线路的系统敷设，包括配电箱至各用电点的管线布置与连接。 2.敷设并安装供水管道及排水管道，完成与校园主管网的接驳及密封压力测试。 3.安装甲方提供的成品洗手台，完成给排水管件（甲供材）。 4.自安装甲方提供的自动热水器，完成水路、电路连接（甲供材）。 5.在配电回路中安装漏电保护开关。
2 | 两位开关 |  | 个 | 1 |  | 0
3 | 双底盒 |  | 个 | 7 |  | 0
4 | 线槽 | pvc 6分 | 米 | 19 |  | 0
5 | 电源线 | 2.5m² | 米 | 150 |  | 0
6 | ppr排水管 | 4分 | 米 | 2 |  | 0
7 | ppr内牙直通 | 4分 | 个 | 2 |  | 0
8 | 角阀 | 4分 | 个 | 3 |  | 0
9 | pvc排水管 | 4分 | 米 | 5.5 |  | 0
10 | pvc直接 | 4分 | 个 | 1 |  | 0
11 | pvc弯头 | 4分 | 个 | 5 |  | 0 | 1.小卖部内部电源线路的系统敷设，包括配电箱至各用电点的管线布置与连接。 2.敷设并安装供水管道及排水管道，完成与校园主管网的接驳及密封压力测试。 3.安装甲方提供的成品洗手台，完成给排水管件（甲供材）。 4.自安装甲方提供的自动热水器，完成水路、电路连接（甲供材）。 5.在配电回路中安装漏电保护开关。
12 | 闸阀 | 4分 | 个 | 1 |  | 0
13 | 304编织进水管 | 80cm | 条 | 2 |  | 0
14 | 304编织进水管 | 150cm | 条 | 2 |  | 0
15 | 不锈钢下水器 |  | 套 | 6 |  | 0
16 | 排水管 | pvc 50 | 米 | 8 |  | 0
17 | 弯头 | 50 | 个 | 2 |  | 0
18 | 三通 | 50 | 个 | 1 |  | 0
19 | pvc内牙直通 | 50 | 个 | 2 |  | 0
20 | 漏电开关 | 32A 4p | 个 | 2 |  | 0
21 | 空气开关 | 63A 4P | 个 | 3 |  | 0
22 | 铜线耳 |  | 个 | 15 |  | 0
23 | 电箱盒 |  | 个 | 3 |  | 0
24 | 国标电缆 | ZC-YJV4*10 | 米 | 13 |  | 0
25 | 8分线槽 |  | 米 | 3 |  | 0
26 | 垃圾清运 |  | 项 | 1 |  | 0
27 | 人工 | / | 个 | 6 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 饭堂大门左右两侧围墙拆除
维修项目地点 |  |  | 饭堂大门
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 打拆围墙（有腰梁） | 24墙，长32米*高1.3米 | m² | 41.6 |  | 0 | 1.对现场垃圾的清理、装袋及初步归集。 2.人工搅拌水泥砂浆，对台阶基层进行砌砖修整与混凝土回填。 （修复范围：9500mm × 550mm × 350mm；16500mm × 600mm × 350mm） 3.对台阶面砖进行测量、切割与铺贴施工。 4.使用甲方提供的瓷砖（规格108mm × 108mm），对12处墙柱饰面进行修补，单处维修面积约1100mm × 300mm。 5.人工垃圾清运上车清离施工现场。 6.2人用时7天。
2 | 打拆台步 | 长9500*宽550*深350 长16500*宽600*深350 | m² | 15.12 |  | 0
3 | 砂砖 |  | 个 | 1000 |  | 0
4 | 瓷砖 | 600*350 | 块 | 22 |  | 0
5 | 瓷砖 | 600*190 | 块 | 22 |  | 0
6 | 瓷砖 | 600*510 | 块 | 24 |  | 0
7 | 瓷砖 | 600*220 | 块 | 24 |  | 0
8 | 瓷砖 | 510*350 | 块 | 1 |  | 0
9 | 石子 |  | 方 | 3 |  | 0
10 | 水泥 |  | 包 | 35 |  | 0
11 | 沙 |  | 方 | 5 |  | 0
12 | 垃圾清运 | 9方 | 车 | 4.5 |  | 0
13 | 人工 | / | 工 | 15 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 饭堂粥档线路改装拆除
维修项目地点 |  |  | 饭堂粥档
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 空调插座 | 16A | 个 | 1 |  | 0 | 1.断电后，安全拆除原有380V三相四线制电磁炉设备，并对线路接口做好临时绝缘保护； 2.敷设电源线路，同步安装配套的开关、插座等电气终端装置，完成接线与检测； 3.安装甲方提供的全自动电热水器，连接给排水管路与电源，完成整机调试与运行测试；
2 | 角阀 | 4分 | 个 | 1 |  | 0
3 | 304编织进水管 | 200cm | 条 | 2 |  | 0
4 | 电源线 | 4m² | 米 | 20 |  | 0
5 | 电源线 | 2.5m² | 米 | 10 |  | 0
6 | 线管 | pvc 4分 | 米 | 16 |  | 0
7 | 人工 | / | 工 | 1.5 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 饭堂管道侧边油漆修补
维修项目地点 |  |  | 饭堂
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 腻子粉 |  | 包 | 0.27 |  | 0 | 1.将装修材料以人工搬运方式运送至食堂作业区； 2.使用三色布（三色防尘膜）对施工区域地面进行全面覆盖保护，防止污染与破损； 3.对墙面进行两遍腻子批刮，每遍干透后进行砂纸打磨，确保基层平整； 4.待腻子层完全干燥后，涂刷两遍墙面乳胶漆，确保色泽均匀、覆盖良好； 5.完成施工后，全面清理作业现场，并将所有废弃装修垃圾打包，清运出校园。
2 | 墙面漆 | 24kg | 桶 | 0.13 |  | 0 |  | 8平方*2遍
3 | 毛刷 | 4寸 | 把 | 1 |  | 0
4 | 垃圾清运 |  | 项 | 1 |  | 0
5 | 人工 | / | 工 | 0.5 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 饭堂汤粉档及门口走廊照明灯拆除改装
维修项目地点 |  |  | 饭堂汤粉档
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 三位开关 |  | 个 | 2 |  | 0 | 1. 在汤粉档区域钻孔，安装线管及三位开关； 2.搭设脚手架，拆除门口走廊已损坏的照明灯具及相关线路； 3.从汤粉档内电源点引电，布设线管，安装新照明灯具及线路； 4.2人用时半天。
2 | 线管 | pvc 4分 | 米 | 11.2 |  | 0
3 | 电源线 | 2.5m² | 米 | 58 |  | 0
4 | 灯管（含支架） | 40w | 套 | 4 |  | 0
5 | 人工 | / | 工 | 1 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 饭堂大厅排水沟清洗
维修项目地点 |  |  | 饭堂大厅
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 人工 | / | 工 | 3 |  | 0 | 1.将排水沟盖板（共110块）全部搬开； 2.清理沟内沉积的杂物与垃圾； 3.使用高压水枪配合消防水枪彻底冲洗水沟； 4.将所有沟盖板盖回并复位； 5.清理周边环境，将垃圾集中清运出校园。 6.3人1天。 | 约80米
2 | 垃圾清运 |  | 项 | 1 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 饭堂面包房排水管维修
维修项目地点 |  |  | 饭堂面包房
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 水泥 |  | 包 | 0.1 |  | 0 | 1. 将所需材料搬运至施工现场； 2.将φ50套管放置于指定中心位置； 3.按1:3比例拌制水泥砂浆，对φ36套管进行封堵； 4.施工完毕后，清理作业现场。 | 约80米
2 | 沙 |  | 包 | 0.3 |  | 0
3 | PVC管 | 50 | 米 | 0.5 |  | 0
4 | 人工 | / | 工 | 0.5 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 饭堂消毒间不锈钢隔断
维修项目地点 |  |  | 饭堂
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 304不锈钢板 | 2050*730mm,厚度1.2 | 块 | 1 |  | 0 | 1.304不锈钢板安装。 2.板材双面及四周打密封胶进行辅助固定。 3.2人0.175天
2 | 结构胶 |  | 支 | 1 |  | 0
3 | 人工 | / | 工 | 0.25 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 饭堂打菜区伸缩缝安装304不锈钢板
维修项目地点 |  |  | 饭堂
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 304不锈钢板条 | 厚度1.0，宽120mm（双边折边20mm） | 米 | 21 |  | 0 | 1. 将施工材料搬运至指定施工现场； 2.彻底清理伸缩缝，并使用专用密封胶进行封堵； 3.安装加固用钢板条； 4.2人用时半天。
2 | 结构胶 |  | 支 | 4 |  | 0
3 | 人工 | / | 工 | 1 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
零星修缮报价单
维修项目名称 |  |  | 饭堂储物间天花石膏板拆除更换
维修项目地点 |  |  | 饭堂储物间
更换配件及人工等明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 小计/元 | 工艺说明 | 备注
1 | 石膏板拆除 | 2600*4600 | 平方 | 12 |  | 0 | 1.拆除原有石膏板吊顶及内部龙骨骨架； 2.重新安装全新龙骨，并完成铝扣板吊顶的安装； 3.将所有拆除垃圾清运离场。
2 | 铝扣板天花 | 600*600，厚度0.8 | 平方 | 12 |  | 0
3 | 天花灯 | 600*600，60W | 盏 | 2 |  | 0
4 | 垃圾清运 |  | 项 | 1 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0