附件一：惠州一中高中部购买监控项目需求书

| 采购监控项目预算清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 预算金额 | 备注 |
| 1 | 400万筒型网 络摄像机 | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，防止夜间红外过曝，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI ，SDK ，GB28181协议，1个内置麦克风，红外光最远可达50m，白光最远可达30m，符合IP67防尘防水设计。 | 9 | 台 | ￥580.00 | ￥5,220.00 | 楼顶4个，外围 5个 |
| 2 | 400万海螺型 网络摄像机 | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，防止夜间红外过曝，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI ，SDK ，GB28181协议，1个内置麦克风，红外光最远可达50m，白光最远可达30m，符合IP67防尘防水设计。 | 38 | 台 | ￥580.00 | ￥22,040.00 | A/B楼每层楼3 个，各6层，6 楼上楼顶各1个 |
| 3 | 摄像机支架 | 国产 | 47 | 个 | ￥35.00 | ￥1,645.00 |  |
| 4 | 汇聚POE交换机 | 千兆web 管理POE交换机,包转发率56Mpps,交换容量396Gbps,8个千兆电口,2个2.5G 光口，POE 功率 32 w ，VLAN:32,MAC:8K,桌面式,金属外壳,不支持挂耳,国标交流适配器 | 1 | 台 | ￥1,280.00 | ￥1,280.00 | 用在监控机房 汇总交换机 |
| 5 | 光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 4 | 个 | ￥480.00 | ￥1,920.00 | 用在楼层接入 交换机 |
| 6 | 楼层接入POE 交换机 | 千兆无管理POE交换机,包转发率38.69Mpps,交换容量52Gbps,24个千兆电口,2个千兆光口,MAC:8K,1U标准机架款,金属外壳,支持POE+,输出功率247W,挂耳默认自带，支持红口供电优先，支持蓝口转发优先 | 2 | 台 | ￥1,980.00 | ￥3,960.00 | 用在楼层接入 交换机 |
| 7 | 外围接入POE 交换机 | 百兆以太网PoE交换机，金属壳体，内置开关电源，提供10个10/100Mbps RJ45 自适应端口，支持所有端口线速转发，其中2个上联口，8个端口具有PoE功能， 可作为以太网供电设备，能自动检测与识别符合IEEE 802.3at及IEEE802.3af标 准的受电设备，并通过网线为其供电。整机PoE输出功率110W，单口最大PoE输 出功率30W，足额大功率 | 1 | 台 | ￥450.00 | ￥450.00 | 用在室外围墙 |
| 8 | 网络硬盘录像机 | 2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：8个SATA接口，可满配12TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1 ×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：320Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持16×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 | 1 | 台 | ￥7,800.00 | ￥7,800.00 |  |
| 9 | 监控硬盘 | 8TB 监控硬盘 | 5 | 块 | ￥3,550.00 | ￥17,750.00 | 47个摄像机， 保存30天 |
| 10 | 监视器 | 55 ”钢化玻璃防暴高清监视器 1. 接入分辨率：3840×2160（4K），2560×1440（2K），1920×1080及以 下； 2. 屏幕比例：16:9；可视面积：1218×685mm；亮度：400cd/m² ; 3. 对比度：3000:1；可视角：全视角；响应时间：5ms； 4. 屏接口：V-by-one，最佳分辨率：3840×2160； 5. 接口：2*HDMI、1*VGA、1*DVI、1*USB、1*AV in；标配：喇叭、HDMI线、 遥控 | 1 | 台 | ￥4,500.00 | ￥4,500.00 |  |
| 11 | 机柜 | W2.6406 网络机柜 挂墙机柜 19英寸标准 6U | 2 | 个 | ￥520.00 | ￥1,040.00 | 楼层各一个 |
| 12 | 超5类4对低 烟无卤UTP电 缆 (B） | 超5类4对低烟无卤UTP电缆(B） HSYZ-5e 4X2X0.50 B1 | 1500 | 米 | ￥4.00 | ￥6,000.00 |  |
| 13 | 光纤 | 12芯单模 | 300 | 米 | ￥6.00 | ￥1,800.00 |  |
| 14 | 12口熔纤盘 | LC 小方口带尾纤 熔接12芯 | 4 | 项 | ￥500.00 | ￥2,000.00 |  |
| 15 | 光纤熔接 | 国标 | 48 | 芯 | ￥35.00 | ￥1,680.00 |  |
| 16 | 绿化开挖 | 国标 定制 | 30 | 米 | ￥35.00 | ￥1,050.00 |  |
| 17 | 绿化砖开挖 | 国标 定制 | 10 | 米 | ￥150.00 | ￥1,500.00 |  |
| 18 | 安装辅材 | 线槽、线管，机柜电源线，二三插座，其他五金配件，其他网络配件等 | 1 | 项 | ￥3,000.00 | ￥3,000.00 |  |
| 19 | 系统集成费用（安装调试） |  |  |  |  | ￥10,000.00 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | ￥94,635.00 |  |

注：1.本项目报价不得超过9.4万元，超过9.4万元的，按9.4万元计算报价。

2.本项目包含5年的维保服务，需要安排人员定期巡查维护（约每周一次）。